江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-062~068      
项目名称：丹阳恒大置业有限公司丹阳名都花园3#、4#、7#、16#楼（L66-1户型、L66-2户型，含大堂、电梯厅）装修设计
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年04月14日     
江苏省建设厅制

丹阳恒大置业有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳名都花园3#、4#、7#、16#楼（L66-1户型、L66-2户型，含大堂、电梯厅）装修设计   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年04月14日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳名都花园3#、4#、7#、16#楼（L66-1户型、L66-2户型，含大堂、电梯厅）装修设计

	
	建设单位
	丹阳恒大置业有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	3#：24289.61㎡ 4#：23464.98
7#：28412.76㎡ 16#：26791.19
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	3#：F28层；4#：F27层；

7#：F33层；16#：F32层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏鸿升装饰工程有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳恒大置业有限公司
	工程名称
	丹阳名都花园3#、4#、7#、16#楼（L66-1户型、L66-2户型，含大堂、电梯厅）装修设计

	设计编号
	
	设计人
	郭卫峰

	一、节能方面

1、节能要求：要按照建筑最终确定的标准做，如所有的分户楼板、隔墙均有内保温材料，必须保证。

二、强制性条文
（无）

三、强制性标准
（无）

四、安全隐患
（无）

五、其他

1、原建筑的概况交待不详：连建筑面积、层数、高度、防火要求等最基本的内容都未加说明。本次装修工程的装饰总面积应提供（或提供装修造价等规模情况）。

2、本次审查仅限于室内装修，且设计不应改变原工程的防火设计和结构设计，并得到原设计单位的认可（签字、盖章）。消防设计部分尚需专业消防部门审查。

3、本装修工程所使用的装饰材料应符合相关防火（参照1类、高级住宅燃烧等级）的要求（具体见建筑设计说明中的消防设计专篇及绿色建筑专篇）。内部（地面、墙面、顶棚）装修材料的燃烧等级应填表报审，并符合GB50222-95第3.3.1条。

4、控制好室内环境质量，应按Ⅰ类控制，分别写出五项污染物的具体限值。应增加说明：在装修工程完工至少7d后、工程交付使用前，必须进行污染物控制检测（按强条执行：江苏省成品房装修标准3.4.4条）。
5、建议增加设计说明：所有的木制品均应符合《装饰装修木制品应用技术规程》DGJ/32J128-2011。

6、本建筑图签：应该有自己独立的设计编号？应填写建设单位是谁？建筑设计单位是谁？


	设计人
	郭卫峰
	专业负责人
	徐进
	注册师
	


