江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-105       
项目名称：丹阳市天怡房地产开发有限责任公司
和园1-13#楼、地下车库
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年04月19日   
江苏省建设厅制

丹阳市天怡房地产开发有限责任公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的和园1-13#楼、地下车库    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年04月19日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

天怡和园1-13#楼等2016（勘）266 （ 勘察 ）专业审查意见一
	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#楼
	
	10+1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	2#楼
	
	11+1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	3#楼
	
	11+1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	5#楼
	
	11+1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	6#楼
	
	11+1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	7#楼
	
	11+1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	8#楼
	
	11+1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	9#楼
	
	11+1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	10#楼
	
	11+1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	11#楼
	
	11+1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	12#楼
	
	11+1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	13#楼
	
	18+1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	地下车库
	
	1F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无

二、违反强制性标准方面

1、勘探点平面位置图上，拟建物尺寸、拟建物相互间距离及距道路距离均未标注，不符合苏K01-2011第5.1.1条第1款。

2、勘探点平面位置图上，标准贯入孔与取样孔未区分开来，不符合苏K01-2011第5.4.2条。

3、缺“勘探点主要数据一览表”，不符合苏K01-2011第5.4.1条，请补充。

4、1#~3#、5#~13#楼重要性等级均为三级工程有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.3.1条，详见条文说明。

5、场地工程地质条件中，砂岩描述不全面，缺年代、胶结物成分、遇水是否软化崩



	设计人
	
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


天怡和园1-13#楼等2016（勘）266 （ 勘察 ）专业审查意见二

	解等，并且岩体“较完整”有误，分别不符合GB50021-2001（2009年版）第3.2.5条及第3.2.8条。

6、基坑安全性等级均为二级有误，不符合JGJ120-2012第3.1.3条。（应为三级，开挖深度仅2.5米至3.0米，且周围有放坡距离）

三、其他

1、场地内③层淤泥质粉质粘土是否属于欠固结，请复核对，如属则应提供负摩力系数及中性点深度。

2、报告责任表中缺工程负责人的注册章印，请补盖上。

3、部分文字缺失，如地下车库地基是否液化没有说明、基坑概况中缺地下车库基坑说明。

4、强风化泥质砂岩应进行标准贯入试验或者重型动力触探试验。

5、基坑支护设计参数中C、Ф均为经验值，应提供实测值，才有针对性。

6、基坑施工中“建议采用桩基进行围护”，成本高，且无必要，建议去掉。

7、应提供场地东西两侧纵剖面图，便于设计人员设计基坑支护时使用。



	设计人
	
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


