（节能）专项审查意见
	建设单位
	吕蒙房地产开发公司
	工程名称
	苏南运河吕城集镇段“四改三”工程第一～六段安置房

第一段西1-1#楼

	设计编号
	2014-9-JZ-001-7-01

	一、建筑专业

（一）强制性条文

1、根据DGJ32/J08-2015江苏省建筑太阳能热水应用技术规范5.1.3（强条）要求，全部的坡顶太阳能热水器应设置防止坠落的安全防护措施！图中挑檐沟也没有，无任何阻挡作用。 

2、绿地率怎么看也没有30%（省绿建标5.4.8条）。

（二）、强制性标准

1、应画出坡顶太阳能热水器土建配套的大样图，同步设计与施工！设计深度应符合标准（省绿建标9.6.2条）。

（三）、其它 

1、每层的防火隔离带仅说明不行，应有大样图，见《建规》6.7.5条。

2、没有斯维尔节能审查文件“bdf” 的 光盘。

3、总停车位206辆不足，应按0.8辆/100㎡计算246辆（省规划规定3.8.1条，且宜地下停车为主（省绿建标5.4.7条）。

4、门窗表外窗均充氩气？也应分清楚推拉窗与平开窗的K分别是2.40与2.00，方便施工！

5、门窗大样写的6厚刚化还以为是单玻？应按照节能计算结果填写！

二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

1、建筑施工图绿色设计电气专篇所在城市镇江市有误。

 五、暖通专业

（无）



（建筑）专业审查意见一
	建设单位
	吕蒙房地产开发公司
	工程名称
	苏南运河吕城集镇段“四改三”工程第一～六段安置房

第一段西1-1#楼

	设计编号
	2014-9-JZ-001-7-01

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

1、二类套型的住宅不得少于2个卧室（省住标3.1.2条）。

2、主卧室不应小于14平方米（省住标3.2.2条）。

3、二类套型的主卧室轴线尺寸不应小于3.30米（省住标4.1.3条）。

4、住宅层高不应高于3.00m，不符合《省住标》4.7.1条的要求。

5、室内外高差小于0.2m时，不应做台阶（省住标4.11.6条）。

7、住宅屋面的排水为自由落水不可，不符合《省住标》7.1.4的要求。

8、住宅厨房里应设置油烟排放竖井，不符合《省住标》4.3.4条的要求。

9、厨房层缺少餐厅设置，不符合《省住标》3.1.2的要求。

10、当无楼梯通达屋面时，应设上屋面的检修人孔或低于10m时可设外墙爬梯，并应有安全防护和防止儿童攀爬的措施。  通则6.13.3.9条。

11、住宅的栏杆水平荷载0.50N/m错了（GB50009-2012的5.5.2条）。

12、停车位一个也没有？

三、安全隐患

由于出入口开向大马路，是典型的沿街建筑（仿传统外装饰的建筑），有“沿街商铺”之嫌疑。


	设计人
	
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	12
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	张靖
	执业证章号
	
	
	
	


（建筑）专业审查意见二
	建设单位
	吕蒙房地产开发公司
	工程名称
	苏南运河吕城集镇段“四改三”工程第一～六段安置房

第一段西1-1#楼

	设计编号
	2014-9-JZ-001-7-01

	1、请设计方增加说明：如果使用方改变使用性质时（尤其是沿街商铺），本项目需全面重新修改设计，特别是消防设计、还应重新报审查合格，否则不得继续使用。
2、请建设方（及负责人）也应承诺：本项目仅用于住宅，不用于“沿街商铺”。如果改变使用性质，承诺重新修改设计，特别是消防设计、重新报审合格后，方可继续使用。

四、其他

1、低层住宅宜做开敞阳台，不符合《省住标》4.6.3条的要求。

2、套内楼梯踏步高不宜大于180mm（省住标4.9.7条）。

3、卫生间同层排水应在建筑图上反映出结构降板的标高。

4、新建住宅信报箱的平面位置未设计。《住宅设计规范》6.7.1条。

5、签名不清楚。

	设计人
	
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	12
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	张靖
	执业证章号
	
	
	
	


