（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	吕蒙房地产开发公司
	工程名称
	苏南运河吕城集镇段“四改三”工程第七段安置房5#楼

	设计编号
	2014-9-JZ-004-05

	一、强制性条文

1、即使每户有两个楼梯，跃层住宅的户内最远点至户门的疏散距离也不应大于22 米，见《建规》5.5.29（3）条。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	张靖
	执业证章号
	
	
	
	


