江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-098       
项目名称：江苏沃得经纬机械制造有限公司2#生产车间
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年04月13日   
江苏省建设厅制

江苏沃得经纬机械制造有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的2#生产车间    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年04月13日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

沃得经纬2#生产车间16-269 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	2#生产车间
	
	1F
	排架
	桩基/独基
	22.5m
	5
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无

二、违反强制性标准方面

无

三、其他

1、《建筑抗震设计规范》GB5011-2010已经更新为GB5011-2010（2016年版）。（2016年6月1日执行）
2、十五结论中第5点与十氡气浓度评价不一致，请复核或者直接去掉。

3、工程负责人的岩土工程师注册章请补盖上。


	设计人
	
	专业负责人
	杨益民
	注册师
	高山三


