江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-119       
项目名称：丹阳市皇塘镇卫生院污水设备用房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年04月24日   
江苏省建设厅制

丹阳市皇塘镇卫生院：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的污水设备用房   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年04月24日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

皇塘卫生院污水设备用房2017K3005（  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	污水设备用房
	
	1F
	框架
	独基
	
	
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无

二、违反强制性标准方面

无

三、其他

1、钻孔柱状图上③层粉砂无需“干强度中等、中等韧性”的描述，且规范只规定了对粉土和粘性土须进行干强度、韧性描述。


	设计人
	
	专业负责人
	陈海生
	注册师
	陈海生


