
韩之园实业。配套用房（公共建筑）绿色建筑方案（审查意见）
（绿色建筑：共  1  栋 综合楼  ）
1．请提供：民用建筑（绿建）设计方案主要的：总平、平面、立面。
2．请提供：规划部门批准的  规划图。
3、审查表中规划技术指标，应写明本建筑的面积是多少？

4、第4.2.12条（评价：0分），净地，可以不参评。

4、第5.2.11条（评价：：0分），两台电梯联控，应该加分。

5、最后分值重新修改。

审查时间：2017-4-24
