江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-006       
项目名称：丹阳市教育投资发展有限公司新建南京师范
大学中北学院（丹阳）项目二期工程—人文楼、教师公寓
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年04月26日   
江苏省建设厅制

丹阳市教育投资发展有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的新建南京师范大学中北学院（丹阳）项目二期工程—人文楼、教师公寓    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年04月26日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

中北学院人文楼、教师公寓JBK1616-1（ 勘察 ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	人文楼
	19.35m
	2-4F
	框架
	天然地基/桩基
	7.2m×7.2m
	
	乙级
	III类

	教师公寓
	47.30m
	12-14F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无

二、违反强制性标准方面

1、拟建人文楼工程重要性等级为二级有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.1.1条，详见条文说明。

2、拟建教师公寓无实测波速孔，不符合GB50011-2010（2016年版）第4.1.3条（层数已经超过10层，建筑高度也已经超过24.0m）。

三、其他

1、《建筑抗震设计规范》GB5011-2010已经更新为GB5011-2010（2016年版）。


	设计人
	
	专业负责人
	仲锁庆
	注册师
	仲锁庆


