施工图（市政工程）专业审查意见及回复和整改措施

工程名称：丹阳市北二环路（西二环路～迎宾路）改造工程施工图设计 
设计编号：  

	审查意见
	回复意见及整改措施

	一、强制性条文（无）
二、强制性标准（无）

三、设计深度
1、北二环路污水设计与与车站路北延污水管设计有矛盾，车站路北延污水管底标高3.78、管径DN600.

2、Y-112~Y-113开始管径DN1200管底标高比车站路雨水管高40CM左右，建议降低
	

	项目负责人
	
	
	

	设计      
	
	
	

	校对
	
	
	

	审核
	
	
	

	批准
	
	
	


本回复意见与施工图等同，盖章后生效          日期：2017年4月26日
