
暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	翡翠林花园二期6#楼

	可再生能源
	太阳能热水系统
	面积： ㎡
	装机容量
	Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无
（二）、强制性标准
无
（三）其它
无

二、其他部分

（一）、强制性条文

无
（二）、强制性标准

无
（三）、系统可靠性及其他

1、地下室排风（烟）系统一层排出口位置应图示，并不应对人员活动疏散及周边住户产生影响。


	设  计  人
	张炳华
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	郦文秀
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	郦文秀
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2017-4-27

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	


暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	翡翠林花园二期4#楼

	可再生能源
	太阳能热水系统
	面积： ㎡
	装机容量
	Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无
（二）、强制性标准
无
（三）其它
无

二、其他部分

（一）、强制性条文

无
（二）、强制性标准

无
（三）、系统可靠性及其他

1、地下室排风（烟）系统一层排出口位置应图示，并不应对人员活动疏散及周边住户产生影响。


	设  计  人
	张炳华
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	郦文秀
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	郦文秀
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2017-4-27

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	


暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	翡翠林花园二期3#楼

	可再生能源
	太阳能热水系统
	面积： ㎡
	装机容量
	Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无
（二）、强制性标准
无
（三）其它
无

二、其他部分

（一）、强制性条文

无
（二）、强制性标准

无
（三）、系统可靠性及其他

1、地下室排风（烟）系统一层排出口位置应图示，并不应对人员活动疏散及周边住户产生影响。


	设  计  人
	张炳华
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	郦文秀
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	郦文秀
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2017-4-27

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	


