建筑幕墙（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	新九曲河风光带及配套服务设施改造项目综合服务中心

	设计编号
	
	设计人
	汤健

	三、强制性标准

2、多处大玻璃“厚度”（如C3036a-1的玻璃面积4.35平方米）已经超出6mm厚的玻璃的安全使用厚度。请再次复查。

四、安全隐患

1、应报送正式施工图（是A1出图）。



	设计人
	汤健
	专业负责人
	
	注册师
	


