（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市滨江新市镇投资有限公司
	工程名称
	新建建山中心幼儿园建设项目

	设计编号
	2016-06-24

	二、安全隐患

1.和地勘单位确认软土层（淤泥质土层）的灵敏度，未回复。

	设计人
	杨先财
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	季广森
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	季广森
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	季广森
	执业证章号
	
	
	
	


