（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏鱼跃医疗器材有限公司
	工程名称
	1#办公楼

	设计编号
	苏535.024-09101

	二、强制性标准

1、后补的总图，比例标注1：300，实际是1：3000，太小了，属于无效总图。

三、安全隐患

1、应在玻璃幕墙下方，不仅仅是出口处设防护设施。

2、请列单块玻璃不同的面积，需要使用不同厚度的玻璃表格，作为二次设计的依据。



	设计人
	张一川
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张永峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张永峰
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	张永峰

张  勇
	执业证章号
	
	
	
	


