（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	凤凰郡地下车库P-2

	设计编号
	2016-01-004

	三、强制性标准

1、车库的出入口和坡道处应设防水反坡，大样图上应画出。



	设计人
	陈彬
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


