（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳天怡房屋建设有限责任公司
	工程名称
	凤凰新城地下车库P8-4

	设计编号
	15-01-008

	三、强制性标准
1、汽车坡道4-4大样图应注明各段（上段缓坡、中段、下段缓坡）的坡度，不全部都是1：7。车库的出入口和坡道处应设防水反坡（车库规范4.4.1条）。


	设计人
	陈彬
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周晓跃
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	
	
	
	


