江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-082      
项目名称：丹阳市市场监督管理局云阳分局装修工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年05月10日     
江苏省建设厅制

丹阳市市场监督管理局：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           云阳分局装修工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年05月10日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	云阳分局装修工程

	
	建设单位
	丹阳市市场监督管理局
	项目地址
	云阳

	
	建筑面积
	2004㎡
	建筑总高度
	14.95m

	
	建筑层数
	地上：4层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市市场监督管理局
	工程名称
	云阳分局装修工程

	设计编号
	17-025-2
	设计人
	陈彬

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、其他
1、本次设计审查仅限于室内装修设计。装饰不应变更原消防、节能和结构等内容。并得到原设计单位的认可（签字、盖章）。也应征得原注册建筑师同意。
2、消防设计需消防部门批准，方可施工。

3、防火设计说明，是执行2014版防火规范，其实是不能完全满足的（如：走廊两侧的窗达不到1.0h；楼梯肚下设杂物间；会议室人数计算不止30人，等等）。

4、建议增加设计说明：控制好室内环境质量（按Ⅰ类控制）。检测项目为甲醛、苯、氨、TVOC 、氡五项指标（具体数值应明确列出）。装修材料应按照江苏省标准《民用建筑室内装修工程环境质量验收规程》DGJ32/J140-2012要求设计、选择、施工、验收。



	设计人
	陈彬
	专业负责人
	周晓跃
	注册师
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市市场监督管理局
	工程名称
	云阳分局装修工程

	设计编号
	17-025-2
	设计人
	赵苏丹

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、其他
（无）


	设计人
	赵苏丹
	专业负责人
	赵苏丹
	注册师
	


