（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳华明光学器材有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2017-025-1

	一、节能方面

（无）                                  
二、强制性条文

（无）

强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无） 

五、其他
1，应提供流量开关启动参数。



	设计人
	 沈杰
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	 赵苏丹
	强制性标准
	0
	
	
	

	审核人
	 赵苏丹
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	
	专业审查号
	
	日  期
	2017.5.16

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


