江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         桩基2017-001          
项目名称：丹阳市天波房地产开发有限公司天波城住宅小区三期
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年05月17日     
江苏省建设厅制

丹阳市天波房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           天波城住宅小区三期     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年05月17日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	天波城住宅小区三期

	
	建设单位
	丹阳市天波房地产开发有限公司
	项目地址
	

	
	建筑面积
	㎡
	建筑总高度
	m

	
	建筑层数
	地上：层 地下：层
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅱ/Ⅲ类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	剪力墙
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	
	资质等级
	

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天波房地产开发有限公司
	工程名称
	天波城住宅小区三期

	设计编号
	

	一、强制性条文
1、原意见：高层住宅电梯防烟前室和合用前室内不能设管道井、电缆井等洞口检修门（BG50016-2014的7.3.5-3条）。

复审意见一：回复的6.4.3条的条文解释的合用前室是指“楼梯间与普通电梯的合用前室”，是可行的。而7.3.5条特指消防电梯前室。

复审意见二：同样这个问题，南京审图中心与国标规范编制组的答复是不允许的。

复审意见三：初步了解新版《江苏住宅标准》7月1日执行，讨论稿中是允许按照“设计联系函”中做法，但是至今尚未见道正式的《江苏住宅标准》。

因此，估计应该是可行的。



	

	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳市天波房地产开发有限公司
	工程名称
	天波城住宅小区（三期）E\F组团-117#楼桩基审查

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1.管桩难以进入3号硬塑性粘性土层较深深度，不应选用预应力管桩。DGJ32/TJ109-2010-3.3.1-3.2条规定。

四、设计深度
 1. 计算书：

1）缺整体结构计算书。



	设计人
	王武科
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	陈 峰
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	陈 峰
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	陈 峰
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳市天波房地产开发有限公司
	工程名称
	天波城住宅小区（三期）E\F组团-119#楼桩基审查

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1.管桩难以进入3号硬塑性粘性土层较深深度，不应选用预应力管桩。DGJ32/TJ109-2010-3.3.1-3.2条规定。

四.设计深度
1. 计算书：

1）缺整体结构计算书。



	设计人
	刘 军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	陈 峰
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	陈 峰
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	陈 峰
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见三
	建设单位
	丹阳市天波房地产开发有限公司
	工程名称
	天波城住宅小区（三期）E\F组团-120#楼桩基审查

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1.管桩难以进入3号硬塑性粘性土层较深深度，不应选用预应力管桩。DGJ32/TJ109-2010-3.3.1-3.2条规定。

四、设计深度
1. 计算书：

1）缺整体结构计算书。



	设计人
	刘 军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	陈 峰
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	陈 峰
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	陈 峰
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见四
	建设单位
	丹阳市天波房地产开发有限公司
	工程名称
	天波城住宅小区（三期）E\F组团-121#楼桩基审查

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1.管桩难以进入3号硬塑性粘性土层较深深度，不应选用预应力管桩。DGJ32/TJ109-2010-3.3.1-3.2条规定。

四、设计深度
1. 计算书：

1）缺整体结构计算书。



	设计人
	孔培莹
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	陈 峰
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	陈 峰
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	陈 峰
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见五
	建设单位
	丹阳市天波房地产开发有限公司
	工程名称
	天波城住宅小区（三期）E\F组团-122\123\125\126#楼桩基审查

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准

1.管桩难以进入3号硬塑性粘性土层较深深度，不应选用预应力管桩。DGJ32/TJ109-2010-3.3.1-3.2条规定。

四、设计深度
1. 计算书：

1）缺整体结构计算书。



	设计人
	孔培莹
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	陈 峰
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	陈 峰
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	陈 峰
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见六
	建设单位
	丹阳市天波房地产开发有限公司
	工程名称
	天波城住宅小区（三期）E\F组团-127#楼桩基审查

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准

1.管桩难以进入3号硬塑性粘性土层较深深度，不应选用预应力管桩。DGJ32/TJ109-2010-3.3.1-3.2条规定。

四、设计深度
1. 计算书：

1）缺整体结构计算书。



	设计人
	孔培莹
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	陈 峰
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	陈 峰
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	陈 峰
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见七
	建设单位
	丹阳市天波房地产开发有限公司
	工程名称
	天波城住宅小区（三期）E\F组团-130#楼桩基审查

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准

1.管桩难以进入3号硬塑性粘性土层较深深度，不应选用预应力管桩。DGJ32/TJ109-2010-3.3.1-3.2条规定。

四、设计深度
1. 计算书：

1）缺整体结构计算书。



	设计人
	孔培莹
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	陈 峰
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	陈 峰
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	陈 峰
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见八
	建设单位
	丹阳市天波房地产开发有限公司
	工程名称
	天波城住宅小区（三期）E\F组团-人防地下室桩基审查

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准

（无）
四、设计深度
1. 计算书：

1）缺桩基础计算书和抗浮计算书。



	设计人
	王俊鹏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	张 雷
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	陈 峰
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	陈 峰
	执业证章号
	
	
	
	


