江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-122       
项目名称：丹阳市职教中心汽车专业实训用房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年04月27日   
江苏省建设厅制

丹阳市职教中心：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的汽车专业实训用房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年04月27日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

职教汽车实训用房2017（勘）43（  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	 建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	汽车专业实训用房
	10.0m
	1F
	钢结构
	独基
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无

二、违反强制性标准方面

无

三、其他

1、勘探点平面位置图上缺拟建物层数。

2、②层粉土应进行标准贯入试验，在现场勘探阶段土工试验尚未完成，无法确定粘粒含一定大于10%。



	设计人
	
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


