（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市韩之园实业发展有限公司
	工程名称
	17#厂房

	设计编号
	15-233

	三、强制性标准  

1. 提供的地勘报告范围不满足基础设计范围要求，需要补勘。



	设计人
	许国庆
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	眭 亮
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


