（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天波房地产开发有限公司
	工程名称
	天波城住宅小区（三期）E\F组团-116#楼桩基审查

	基础形式
	桩 基
	抗震等级
	三  级

	结构体系
	剪力墙
	场地类别
	Ⅱ 类

	一.强条及安全性问题: 

（无）
二.强制性标准  

1.管桩难以进入3号硬塑性粘性土层较深深度，不应选用预应力管桩。DGJ32/TJ109-2010-3.3.1-3.2条规定。
三.设计深度
 1. 计算书：
1）缺整体结构计算书。
2. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	刘 军
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	陈 峰
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	0

	审核人
	陈 峰
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	陈 峰
	执业证章号
	3300112-S002
	
	
	


