（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	和园13#楼

	设计编号
	ZJ2017-041

	一、建筑专业

（二）、强制性标准

1、节能专篇构造表写法还是6+12A+6不正确！




（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	和园13#楼

	设计编号
	ZJ2017-041

	一、强制性条文

1、仅修改单，比例太小，看不清，施工很容易错误！欠妥。

二、强制性标准

1、仅修改单，比例太小，看不清，施工很容易错误！欠妥。

2、仅修改单，比例太小，看不清，施工很容易错误！欠妥。                                                   

四、其他

1、山墙两端H轴处的空调外机隔板，无法安装空调。不仅是1-3层。

3、山墙上的雨水管位置不好，无法维修。再认真考虑一下。



	设计人
	陈维达
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	
	
	
	


