（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	丹阳中南悦府园-临时售楼处

	基础形式
	独 基
	抗震等级
	三 级

	结构体系
	框 架
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文: （无）
二.安全性问题: （无）
三.强制性标准  

1. 楼梯间和人流通道的填充墙，尚应采用钢丝网砂浆面层加强。GB50011-2010（2016年版）-13.3.4-5条规定。
2. 三层4轴外挑阳台梁支座配筋超筋，不符合GB50010-2010（2015年版）-6.2.10条规定。从抗震有利和安全方面考虑，4轴处挑梁应向内等截面延伸一跨设置。不一一举例，请全面核查。
3. 计算书：
 1）地面-0.17m设置拉梁的框架结构，在进行整体抗震计算时，宜采用上部结构嵌固在拉梁顶面和基础顶面两模型计算结果较大值。拉梁层楼板应按全房间开洞，并应采用弹性楼板总纲分析。
2）缺少屋面荷载平面输入简图；补角柱定义，复核其配筋并回复结果。
3）下卧层有较厚软弱土层，应验算下卧层强度。不符合GB5007-2011-5.2.7条规定。
四.设计深度
1. 基础施工说明中需注明地勘报告的编号和基础设计等级。
2. 观光电梯的基础不应与框柱基础重叠，基坑井壁角部尺寸应满足电梯钢柱埋件的构造要求；电梯在楼层处与梁连接应按竖向铰接，缺钢电梯计算书。钢楼梯梯段梁应按折梁形式计算，缺截面尺寸。
3. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。

	设计人
	李 超
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	王同乐
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	0

	审核人
	谈 萍
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	王同乐
	执业证章号
	3201939-S011
	
	
	


