江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-088      
项目名称：丹阳经济开发区管理委员会常熟希那基汽车
零件有限公司室内装饰工程—新增钢平台 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年05月31日     
江苏省建设厅制

丹阳经济开发区管理委员会  ：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           常熟希那基汽车零件有限公司室内装饰工程—新增钢平台   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年05月31日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	常熟希那基汽车零件有限公司室内装饰工程—新增钢平台   

	
	建设单位
	丹阳经济开发区管理委员会
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	四 类

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	钢结构
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳经济开发区管理委员会 
	工程名称
	常熟希那基汽车零件有限公司室内装饰工程—新增钢平台   

	设计编号
	17-014
	设计人
	王平

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1. 计算书：

1）本结构为一层钢结构，总信息定义为钢混结构，错误，应按钢结构复算。

三、设计深度
1. 钢柱与钢梁上节点编号重叠，大样节点与之无法对应，且与实际有出入，请核查。


	设计人
	王平
	专业负责人
	眭 亮
	注册师
	眭 亮


