（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏帝森特纸业有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	16-01-74

	五、其他
4、总平面图修改见建总-1/1未提供。
5、总平面图修改见建总-1/1未提供。
6、一级注册建筑师不能做本厂房的项目负责人。
7、项目有安全性评价报告吗？如果有，请提供。请再次核查生产工艺，是否还有火灾危险？


	设计人
	束梨花
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赢永
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赢永
	
	
	建筑功能
	

	注册师
	赢永
	执业证章号
	3201217-005
	
	
	


