（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市韩之园实业发展有限公司
	工程名称
	6#厂房

	设计编号
	16-197-3

	二、1条回复不符要求。本工程竖向成环，立管间的埋地管需设阀门。



	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市韩之园实业发展有限公司
	工程名称
	6#厂房

	设计编号
	16-197-3

	应标明报警信号线路的型号规格及敷设方式。



	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


