江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-147       
项目名称：丹阳市五星村经济实业有限公司科技研发中心
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年05月26日   
江苏省建设厅制

丹阳市五星村经济实业有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的科技研发中心    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年05月26日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

五星村科技研发中心2017-03-011 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#办公楼
	
	4F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	2#研发中心
	
	3-4F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	3#研发中心
	
	4F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	4#研发中心
	
	3F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无。

二、违反强制性标准方面

1、地基基础设计等级为丙级有误，不符合GB50007-2011第3.0.1条，详见条文说明。

2、桩基设计等级为丙级的有误，不符合JGJ94-2008第3.1.2条，详见条文说明。

三、其他

1、工程概况中拟建“商业广场”还是“研发中心”请复核。

2、因拟建物距周围建筑较近，考虑到挤土效应，则应补充提供灌注桩桩基设计参数，供设计人员选用。

2、场地内③层淤泥质粉质粘土缺灵敏度评价，请补充。



	设计人
	
	专业负责人
	古成宗
	注册师
	古成宗


