江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-125       
项目名称：丹阳市鸿远科技有限公司1#、2#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年05月04日   
江苏省建设厅制

丹阳市鸿远科技有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的1#、2#厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年05月04日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

鸿远科技1#、2#厂房2017（勘）18（  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	 建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#厂房
	13.0m
	2F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	2#厂房
	13.0m
	2F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无

二、违反强制性标准方面

1、地基基础设计等级为丙级有误，不符合GB5007-2011第3.0.1条，详见条文说明。

2、桩基设计等级为丙级有误，不符合JGJ94-2008第3.1.2条，详见条文说明。

3、拟建物为丙类建筑，层数小于10层且高度小于“30”米，其中“30”有误，不符合GB50011-2010（2016年版）第4.1.3条第3款。

4、按长期浸水条件下，地下水对砼中的钢筋无腐蚀性有误，按干湿条件下，地下水对砼中的钢筋具有微腐蚀性有误，均不符合GB50021-2001（2009年版）第12.2.4条。

三、其他

1、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010已经更新为GB50011-2010(2016年版）。

2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002已经更新为GB50007-2011。

3、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002已经更新为JGJ79-2012。

4、④层粉土应进行标准贯入试验，在现场勘探阶段土工试验尚未完成，无法确定粘粒含一定大于10%。

5、2#厂房基础形式建议采用柱下独立基础欠妥，一般开挖深度为现有地面下3.5米，最深达5.5米，建议取消。


	设计人
	
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


