（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳天怡房屋建设有限责任公司
	工程名称
	凤凰新城地下车库P8-4

	设计编号
	15-01-008

	绿色设计专篇（电气）中，所在城市为镇江及主要房间或场所为办公室均有误。

	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


