（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市建设代理有限公司
	工程名称
	万善园二村41~59#楼改造

	设计编号
	
	设计人
	陈彬

	三、安全隐患

1、回复不符合要求，太阳能热水器不应取消，并应设置防止坠落的安全防护措施。与下部的预制檩条如何连接？如何防水？



	设计人
	陈彬
	专业负责人
	周晓跃
	注册师
	赵雪林


