（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	江苏融锦置业发展有限公司
	工程名称
	翡翠林花园二期10#楼

	设计编号
	XQ17-001-10

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

1、绿建专篇，设计值还是填52dB，不行啊！



（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏融锦置业发展有限公司
	工程名称
	翡翠林花园二期10#楼

	设计编号
	XQ17-001-10

	四、其他

6、楼梯间的开间改变仅文字说明不行，应有修改图！

7、本套图应增加一张地下室平面图。剖面图的空腔（有900mm高）有矛盾。


	设计人
	裴方敏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


