（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目各院系实验办公大楼（B楼）弱电施工图

	设计编号
	LG20160401
	设计人
	喻定海

	  入户为光缆，其引入的终端箱处电气线路侧应设置适配的SPD。详见GB50057-2010的4.4.7-4条及GB50343-2012的5.5.2条规定。


	设计人
	喻定海
	专业负责人
	张利平
	注册师
	


