（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏融锦置业发展有限公司
	工程名称
	翡翠林花园二期3#楼

	设计编号
	XQ17-001-3

	一、强制性条文

1、“总图改”未见到。

二、强制性标准

1、做法表：PD1-PD5的顶棚无卫生间设置防潮层？

四、其他

4、排风口修改后损失更大，形成暗卫生间，不通风，建议不改动排风口，可以增加外部绿化，尽量远离人员活动场所。 



	设计人
	蔡  伟
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


