（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏融锦置业发展有限公司
	工程名称
	翡翠林花园二期9#楼

	设计编号
	XQ17-001-9

	二、强制性标准

1、做法表：PD1-PD5的顶棚无卫生间设置防潮层？

四、其他

6、本套图应增加一张地下室平面图。


	设计人
	李功龄
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


