江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-155       
项目名称：丹阳市云阳粮油管理所翻建仓库
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年06月09日   
江苏省建设厅制

丹阳市云阳粮油管理所：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的翻建仓库    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年06月09日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

云阳粮油管理所翻建仓库16-258 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	翻建仓库
	
	1F
	排架
	浅基础
	
	
	乙级
	III类

	设备仓库
	
	1F
	排架
	浅基础
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无。

二、违反强制性标准方面

1、设备仓库场地属于抗震一般地段有误，不符合GB50011-2010(2016年版）第4.1.1条（②层粉质粘土属于软弱土）。

三、其他

1、建议设计、施工时须考虑已建建筑与拟建建筑相邻基础的相互影响，并采取必要措施。

2、根据省厅有关规定，请将工程负责人的注册岩土工程师章盖上。



	设计人
	
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


