  （电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏融锦置业发展有限公司
	工程名称
	丹阳翡翠林地下车库-二期地下车库

	设计编号
	2013-129

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、电施-12a，缺火灾自动报警系统图。
2、变更处未用云线示意，看不清变更内容。不符合设计变更单第三条说明。

3、按设计变更说明重新出图。


	设计人
	刘正涛
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟道正
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	任东华
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


