（市政）专业第一次复审意见

	建设单位
	滨江新市政建设发展公司
	工程名称
	2016年丹阳市丹北镇后巷育才路工程

	设计编号
	
	设计人
	

	二、强制性标准

1、按新的暴雨公式计算后雨水管道需重新设计，建议两条雨水管合为一条。

2、污水设计与污水规划不符，建议重新设计.

3、挡土墙结构计算书缺少地质勘察报告。



	设计人
	
	专业负责人
	
	注册师
	








