江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-162       
项目名称：丹阳中南锦腾房地产开发有限公司中南·悦府园项目
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年06月14日   
江苏省建设厅制

丹阳中南锦腾房地产开发有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的中南·悦府园项目    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年06月14日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

中南·悦府园项目12017242  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#住宅
	98.95m
	34F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	2#住宅
	17.90m
	6F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	3#住宅
	17.90
	6F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	4#住宅
	15.05m
	5F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	5#住宅
	98.95m
	34F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	6#住宅
	20.95m
	7F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	7#住宅
	20.95m
	7F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	8#住宅
	20.95m
	7F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	9#住宅
	98.95m
	34F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	10#住宅
	20.95m
	7F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	11#住宅
	20.95m
	7F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	12#住宅
	26.85m
	9F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	13#住宅
	98.95m
	34F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	14#住宅
	98.95m
	34F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	15#住宅
	98.95
	34F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	16#住宅
	23.90m
	8F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	17#住宅
	20.95m
	7F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	18#住宅
	96.05
	34F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	19#住宅
	75.75m
	26F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	20#住宅
	26.85m
	9F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	21#住宅
	26.85m
	9F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	22#住宅
	84.85m
	29F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	23#住宅
	32.75m
	11F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	24#住宅
	32.75m
	11F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	25#商业
	15.10m
	4F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	农贸市场、超市
	18.00m
	3F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	1-1#~1-4#
	
	1F
	框架
	
	
	
	
	

	地下室
	
	-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	备注：14#住宅、15#住宅、25#商业及农贸市场、超市均不设地下室，其余均位于地下室为大底盘整体地下车库上。

1-1#~1-4#位于地下室上。

	一、违反强制性条文方面

无

二、违反强制性标准方面

1、建筑物重要性等级均为一级有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.1.1条，详见条文说明（25#商业、农贸市场超市重要性等级为三级，其余均为一级）。

2、岩土工程勘察等级均为甲级有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.1.4条，详见条文说明（25#商业、农贸市场超市勘察等级为乙级，其余为甲级）。

3、地基基础设计等级均为甲级有误，不符合GB5007-2011第3.0.1条，详见条文说明（25#商业、农贸市场超市地基基础设计等级为乙级，其余为甲级）。

4、桩基设计等级均为甲级有误，不符合JGJ94-2008第3.1.2条，详见条文说明（25#商业、农贸市场超市桩基设计等级为乙级，其余为甲级）。

5、②-1层e=0.618~0.955，平均0.787，②-2层e=0.601~0.998，平均0.795，定为“中密”状态有误，②-2A层e=0.626~1.141，平均0.906，定为“稍密”状态有误，均不符合GB50021-2001（2009年版）第3.3.10条。（②-1、②-2层应定为“稍密至中密，以中密为主”；②-2A层应定为“稍密至中密，以稍密为主”）。

6、地下室为大底盘整体地下汽车库，由于基坑开挖需大面积降水，会引起②-3层等附加自重应力增加，导致再次固结，从而需考虑固结沉降对桩基承载力的影响，而报告未提供负摩阻力系数，不符合JGJ94-2008第5.4.4条。

三、其他

1、波速报告6结论“各测试孔等效剪切波速（Vse）一览表”中计算深度变成孔号、测试孔变成等效剪切波速等等，请复核更正。

2、应建议甲方对场地内土的进行氡气浓度检测。



	设计人
	汤光威
	专业负责人
	张安银
	注册师
	张安银


