（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市云阳粮油管理所
	工程名称
	维修（维修设计说明、围墙）

	设计编号
	17-089-2
	设计人
	殷岛琦

	三、其他
1、坡屋面保温A级不应改造成B级材料（建规3.2.16条，强标）。



	设计人
	殷岛琦
	专业负责人
	周晓跃
	注册师
	周晓跃


