（建筑专业）二次复审意见
	建设单位
	江苏融锦置业发展有限公司
	工程名称
	翡翠林地下车库（一期、二期）。设计变更

	设计编号
	2013-129（江苏浩森建筑设计有限公司）

	1、设计说明（建施1a）的变更处：也应用“云线”划出。
2、所引用的标准图集（J01-2005、J05-2—6、J02-2003、J08-2006）基本已经作废！
3、新增加的直通室外的楼梯，有条件的话，最好能增加防雨顶棚。


	设计人
	张斌
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李同兰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	于洪武
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	于洪武
	执业证章号
	3201646-007
	
	建筑设备
	


[image: image1][image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6]
