	项目概况
	项目名称
	汽车、摩托车配件及车用灯具配件，汽车电子装置等生产线扩建项目

	
	建设单位
	帝宝交通器材（丹阳）有限公司
	项目地址
	？？

	
	建筑面积
	4104.0㎡
	建筑总高度
	23.95m

	
	建筑层数
	地上：1层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	类
	抗震等级
	级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	一类（新标准：大型）

	勘察单位
	
	资质等级
	级

	设计单位
	江苏镇江建筑科学研究院集团有限公司
	资质等级
	乙级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	大型工业建筑（单层30米跨），设计超资质

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	帝宝交通器材（丹阳）有限公司
	工程名称
	汽车、摩托车配件及车用灯具配件，汽车电子装置等生产线扩建项目

	设计编号
	JKSJ17-016

	一、（建筑）专业审查意见

1、有批准的规划图吗？

2、有发改委批准的文件吗？

3、总图比例太小，看不清楚，标注的尺寸全部错误！

4、西侧、北侧建筑情况不明，无法审查相关内容！

5、节点大样缺少关键性的数据：标高、尺寸。有两个1号节点大样？有两个2号节点大样？
6、是什么生产工艺？需要24.70m的层高？应提供必要的依据。
7、本图无法指导施工，应按照国家制图标准，重新设计。


	设计人
	黄澎
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李峰
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	3201219-001
	
	建筑设备
	


