（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市永辉工具有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	ZJ2016-008-1G

	三、安全隐患

1、经查，丹阳发改经信委项目批文：生产物品是“油漆用工具”，生产原料以“猪鬃、塑料等”，属于“丙2类”；设计图纸及建设单位的情况说明及承诺书：生产物品是“金属工具”，属于“丁1类”，互相矛盾！



	设计人
	钱磊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	
	
	
	


