（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳新城宏盛房地产开发有限公司
	工程名称
	吾悦华府五期商业及住宅项目~外幕墙工程

	基础形式
	
	抗震等级
	三  级

	结构体系
	外墙装饰
	场地类别
	Ⅲ 类

	1. 请提供幕墙立柱锚栓在结构主体上平面布置图（平面结构梁布置图）。
2. 请提供幕墙立柱及横梁在结构主体上立面布置图，以及幕墙立柱与锚栓的连接和横梁与立柱的连接大样图，请放大图纸比例。
3. 平、立面图纸比例1:300太小了，施工图比例应该设置1:100，否则无法审图和指导施工。
4. 图纸上应有项目负责人和专业负责人的签名。签名应打印铅字后再在其后手签，姓名应清楚明了。


	设计人
	XXX
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	XXX
	强制性标准
	0
	
	结构设计 
	0

	审核人
	莫勇刚
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	张绍周
	执业证章号
	3500314-S0012
	
	
	


