施工图（市政工程）专业审查意见及回复和整改措施

工程名称：丹阳市幸福路（金陵西路～云阳路）道路工程施工图设计
设计编号：  

	审查意见
	回复意见及整改措施

	一、强制性条文（无）
二、强制性标准（无）

第一册

道路纵断面设计太碎，设计坡长不符合规范：288米+29.461米+11.706米，建议优化。

三、设计深度
第二册

1、建议DN500雨水管接云阳路北侧雨水总管.以减少破路工程量。


	

	项目负责人
	
	
	

	设计      
	
	
	

	校对
	
	
	

	审核
	
	
	

	批准
	
	
	


本回复意见与施工图等同，盖章后生效          日期：2017年6月28日
