江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-011       
项目名称：丹阳建设代理有限公司老西门桥改造工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年07月10日   
江苏省建设厅制

丹阳建设代理有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的老西门桥改造工程    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年07月10日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

老西门桥改造工程2017（勘）41 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	老西门桥
	总长32.0m
	
	仿古简支桥
	钻孔桩
	9.5米
	
	乙级
	III类

	挡墙
	12.0m
	
	砼结构
	墙下条基、钻孔桩
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无。

二、违反强制性标准方面

无。

3、 其他

1、勘察依据中请增加《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


