江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-012       
项目名称：丹阳市城建交通重点工程指挥部谷口街
（新民西路—大南门桥）道路勘察
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年07月11日   
江苏省建设厅制

丹阳市城建交通重点工程指挥部：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的谷口街（新民西路—大南门桥）道路勘察   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年07月11日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

谷口街道路勘察2017075（  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	谷口街（新了西路-大南门）道路
	
	
	
	
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

1、②层粉土、③层淤泥质粉质粘土的土样组数分别为3组、5组，未达到6组，且无连续静力触探，故不符合GB50021-2001（2009年版）第4.1.20条第2款。

二、违反强制性标准方面

1、液化判别表中粘粒含量均取3.00%进行计算有误，不符合JTGB02-2013第4.3.3条。（砂质粉土、粘质粉土均属于粉土，不属于砂土）

2、液化判别标准贯入锤击数基准值N0=10有误，不符合GB50011-2010（2016年版）第4.3.4条表4.3.4（丹阳市设计基本地震加速度为0.10 g，抗震设防烈度为7度）

3、②层粉土呈“稍密-中密”状态有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.3.10条表3.3.10-1（e0在0.774～0.886间），也不符合DGJ32/TJ208-2016第3.2.8条。

4、场地内地表下3.0以内未取土样，不符合CJJ56-2012第5.4.4条第2款。

3、 其他

1、因粘粒含量、N0取值有误，请重新计算液化判成果。



	设计人
	李凡罡
	专业负责人
	王俊康
	注册师
	王俊康


