（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏云阳房地产开发有限公司
	工程名称
	华都锦城北区低层住宅地块地下车库

	设计编号
	2016-P016

	二、2条回复不符合要求。

二、3（2）条回复不符合要求。

四、2条回复不符合要求。


	设计人
	胡益兴
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	窦利兵
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	窦利兵
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	窦利兵
	执业证章号
	
	
	
	


