（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市五星村经济实业有限公司
	工程名称
	科技研发中心—1#办公楼

	设计编号
	170303

	四、1 基础转换缺转换框柱。



	设计人
	张芸芸
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	吴德胜
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	韦 勤
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	韦 勤
	执业证章号
	
	
	
	


