（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市五星村经济实业有限公司
	工程名称
	科技研发中心—2#研发中心

	设计编号
	170303

	 三、1 未见分算计算书

   四、3 未见说明


	设计人
	王 平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	吴德胜
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	韦 勤
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	韦 勤
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市五星村经济实业有限公司
	工程名称
	科技研发中心—2#研发中心

	设计编号
	170303

	  电施26-30（四层图纸）打印不全，应重新出图替换原来的图纸。


	设计人
	施媛亚
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	吴继业
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	孙小平
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


