江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2016-358       
项目名称：丹阳市天怡房产开发公司凤凰山公园
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年07月12日   
江苏省建设厅制

丹阳市天怡房产开发公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的凤凰山公园    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年07月12日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

凤凰山公园16（勘）135  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	展示馆
	
	1-3F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	挡土墙
	
	
	
	
	
	
	
	

	步行桥
	
	
	
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无。

二、违反强制性标准方面

1、地基基础设计等级为丙级有误，不符合GB5007-2011第3.0.1条（场地、地基复杂程度均为中等）。

2、桩基设计等级为丙级有误，不符合JGJ94-2008第3.1.2条（场地、地基复杂程度均为中等）。

3、按干湿条件下，地下水对砼结构中的钢筋具有微腐蚀性有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第12.2.4条（CI-:132.0～81.07mg/L，其中有大于100mg/L的水样）。

3、 其他

1、工程负责人应为注册岩土工程师，请出具变更工程负责人证明。

2、勘察依据中应增加《市政工程勘察规范》CJJ56-2012、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTGD63-2007等（针对步行桥）。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	陈国平
	注册师
	高山三


